## รายการสินค้า
ใบถอดต้นทุน EV CHARGING STATION
MPJ LOGISTIC ¦ สถานที่: ศรีราชา ชลบุรี
เอกสาร: PP69001 |  | พนักงานขาย: Sittipong | วันที่: 15 ก.ค. 2569
เครื่องชาร์จ (Charger)
|  | รายการสินค้า | จำนวน
|  | Group Charger: 720 kW | 1 เครื่อง
1. ระบบแรงสูง (High Voltage System)
รหัส | ประเภท | รายการสินค้า | จำนวน | ระยะ (m)
7.3.11 | หม้อแปลง 22 (24) kV / 416 V | 1000 kVA | 1
4.1 | ระบบแรงสูง | ชุดรับไฟแรงสูง 22 ( 24 kV. ) | 1
- | - | - ติดตั้งนั่งร้านหม้อแปลง 2 ต้น | 1
- | - | - ต้นรับไฟจากการไฟฟ้า 1 ต้น | 1
6 | ระบบแรงสูง | ชุดสายไฟแรงสูง 22 ( 24 kV.) 3P | 1 | 20
2. ระบบแรงต่ำ (Low Voltage System)
รหัส | ประเภท | รายการสินค้า | จำนวน | ระยะ (m)
9.12.34 | (TR to MDB) TR to Land - สาย 3P 4W ร้อยท่อ กลุ่ม 5 ฝังใต้ดิน | CV 5 ( 4 x 150 ) / 5 x 95 THWG, 5 x 90 มม. | 1 | 9 m.(9 m.)
9.12.34 | (TR to MDB) Land to MDB - สาย 3P 4W ร้อยท่อ กลุ่ม 5 ฝังใต้ดิน | CV 5 ( 4 x 150 ) / 5 x 95 THWG, 5 x 90 มม. | 1 | 13 m.(10 m.)
- | Main MCCB | ABB (1200 A (AT)/1200 A (AF)) | 1
4.70.10 | Sub MCCB | ABB MCCB SUB C1 450 A (3 ชุด) | 3
ตู้MDB | ตู้ MDB | 120 x 210 x 80 (MDB + busbar) | 1
ตู้MDB | ตู้ MDB | ระบบ Ground MDB | 1
9.12.19 | Charger 1: สาย 3P 4W ร้อยท่อ กลุ่ม 5 ฝังใต้ดิน | CV 3 SET OF 2 ( 4 x 120 ) / 2 x 70 THWG, HDPE 3 ( 2 x 90 ) มม. | 1 | 8 m.(5 m.)
- | Terminal 1 Cable config (สาย 3P 4W ร้อยท่อ กลุ่ม 5 ฝังใต้ดิน) | (350A) - CV 2 ( 2 x 185 ) / 2 x 95 THW, HDPE 2 x 75 มม. | 1 | 10.5 m.(8 m.)
- | Terminal 2 Cable config (สาย 3P 4W ร้อยท่อ กลุ่ม 5 ฝังใต้ดิน) | (350A) - CV 2 ( 2 x 185 ) / 2 x 95 THW, HDPE 2 x 75 มม. | 1 | 18.5 m.(16 m.)
- | Terminal 3 Cable config (สาย 3P 4W ร้อยท่อ กลุ่ม 5 ฝังใต้ดิน) | (350A) - CV 2 ( 2 x 185 ) / 2 x 95 THW, HDPE 2 x 75 มม. | 1 | 24.5 m.(22 m.)
- | Terminal 4 Cable config (สาย 3P 4W ร้อยท่อ กลุ่ม 5 ฝังใต้ดิน) | (350A) - CV 2 ( 2 x 185 ) / 2 x 95 THW, HDPE 2 x 75 มม. | 1 | 34.5 m.(32 m.)
3. อุปกรณ์และเงื่อนไขเพิ่มเติม (Additional Equipment)
รหัส | ประเภท | รายการสินค้า | จำนวน | ระยะ (m)
5 | อุปกรณ์ประกอบสถานี | เสากันชน (เหล็ก) | 4
3 | อุปกรณ์ประกอบสถานี | ขอบกั้นล้อ (ยาง) | 4
2 | อุปกรณ์ประกอบสถานี | ถังดับเพลิง+ตู้(CO2) | 1
7 | อุปกรณ์ประกอบสถานี | ป้ายสูง + วิธีใช้งาน | 1
2 | ระบบสื่อสาร | ROUTER 4G ใส่SIM + HUB 6 PORT + ตู้ติดตั้ง MDB | 1
3 | ระบบสื่อสาร | สาย LAN CAT6 + ท่อ PVC 16 มม. | 1 | 20
4 | ระบบสื่อสาร | กล้องวงจรปิด + SIM | 4
5 | ระบบสื่อสาร | สาย AC กล้อง ( VAF 1.5 x 2 ) + ท่อ PVC 16 มม. | 1 | 48
6 | ระบบสื่อสาร | หลอด LED 18 ม. PHILIPS T8 | 24
7 | ระบบสื่อสาร | สาย AC หลอด ( 1.5 x 2 ) ท่อ PVC 16 มม. | 1 | 31
9.21.1 | งานปูน | ฐานปูน MDB 1.5 ม. x 1.2 ม. x 0.2 ม. | 1
9.21.2 | งานปูน | ฐานปูน เครื่องชาร์จ 1.2 ม. x 0.8 ม. x 0.2 ม. | 4
9.21.1 | งานปูน | ฐานปูน Power Cabinet | 1
9.24.8 | งานป้าย | - ป้ายใช้งาน | 4
9.24.9 | งานป้าย | - ป้าย QR CODE 2 ชิ้น | 4
- | หลังคา | หลังคา MDB | 1
- | หลังคา | หลังคา CHARGER (ปกติ) | 4
หมายเหตุ: จำนวนและระยะทางเป็นค่าประมาณการเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริง