## ใบถอดต้นทุน
ใบถอดต้นทุน EV CHARGING STATION
MPJ LOGISTIC ¦ ศรีราชา ชลบุรี
เลขที่: PP69001 |  | พนง.ขาย: Sittipong | วันที่: 15 ก.ค. 2569
เครื่องชาร์จ (EV Charger)
รายการสินค้า |  |  | จำนวน
Group Charger: 720 kW |  |  | 1 เครื่อง
1. ระบบแรงสูง (High Voltage System)
รหัส | ประเภท | รายการสินค้า | จำนวน | ระยะ (m)
7.3.11 | หม้อแปลง 22 (24) kV / 416 V | 1000 kVA | 1
- | การขอแรงสูง PEA | ชุดรับไฟ 22 kV 315-1000 kVA | 1
- | การขอแรงสูง PEA | สายเมนแรงสูง CV 3x95 sq.mm. | 20 | 20 ม.
2. ระบบแรงต่ำ (Low Voltage System)
รหัส | ประเภท | รายการสินค้า | จำนวน | ระยะ (m)
5.1.01 | (TR to MDB) TR to Land | สาย CV 3x240+1x120 sq.mm. in Conduit | 1 | 10 ม.
5.1.02 | (TR to MDB) Land to MDB | สาย CV 3x240+1x120 sq.mm. ใต้ดิน | 1 | 15 ม.
5.2.01 | MDB to Charger | สาย THW 1x70 sq.mm. in Conduit | 4 | 50 ม.
3. อุปกรณ์และเงื่อนไขเพิ่มเติม (Accessories & Additional Terms)
รหัส | ประเภท | รายการสินค้า | จำนวน | ระยะ (m)
A.01 | อุปกรณ์ประกอบสถานี | ป้ายสัญลักษณ์ EV CHARGING STATION ขนาด 60x90 ซม. | 2
A.02 | ระบบสื่อสาร | อุปกรณ์ OCPP 1.6 Controller + SIM Card (12 months) | 1
A.03 | งานปูน | เทคอนกรีตฐานรากเครื่องชาร์จ ขนาด 1.0x1.0x0.3 ม. | 1
- | งานขุดดิน | ขุดดินฝังท่อร้อยสาย ลึก 0.60 ม. กว้าง 0.30 ม. | 1 | 50 ม.
- | งานทาสี / ทาสีช่องจอด | ทาสีช่องจอดรถ EV พร้อมสัญลักษณ์ ขนาดมาตรฐาน 2.5x5.0 ม. | 4
หมายเหตุ: จำนวนและระยะทางเป็นค่าประมาณการเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริง ราคาในเอกสารนี้ไม่รวม VAT 7%